报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所             项目名称：登革热预警监测项目抗性监测耗材采购

项目编号：寄采申（2021）186号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病毒RNA/DNA提取试剂盒(核酸提取试剂盒(CDC)) | Ex-DNA/RNA病毒核酸提取试剂盒，16T/板，4板/盒，64T/盒（预封装），使用时无需单独添加蛋白酶K，配套8联磁搅拌棒，天隆 NP968 系列仪器 | 10 | 盒 |  |  |  |
| 2 | TIANamp Genomic DNA Kit | 200次/盒，(血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒)(离心柱型)(含蛋白酶K) | 2 | 盒 |  |  |  |
| 3 | GoTaq® Green Master Mix | GoTaq® 绿色Master Mix),即用型2X 溶液,100 reactions，美国 | 20 | 包 |  |  |  |
| 4 | 2ml圆底离心管 | 2ml连盖圆底带刻度离心管 | 20 | 包 |  |  |  |
| 5 | 1.5ml离心管 | 1.5ml连盖尖底，齿轮离心管，无酶 | 15 | 包 |  |  |  |
| 6 | 纯木浆吸水纸 | 实验用吸水纸，200抽/包,8公斤/箱，208mm*226mm | 1 | 箱 |  |  |  |
| 7 | 移液枪 | 0.2-2μL，精密度10.0到2.0%，增量0.002μL，单道，半支消毒，指靠120度可调，有量程锁，重量轻级。 | 1 | 把 |  |  |  |
| 8 | 移液枪 | 2-20μL，精密度2.5到0.4%，增量0.02μL，单道，半支消毒，指靠120度可调，有量程锁，重量轻级。 | 1 | 把 |  |  |  |
| 9 | 移液枪 | 10-100μL，精密度1.0到0.2%，增量0.2μL，单道，半支消毒，指靠120度可调，有量程锁，重量轻级。 | 2 | 把 |  |  |  |
| 10 | 移液枪 | 20-200μL，精密度1.5到0.3%，增量0.2μL，单道，半支消毒，指靠120度可调，有量程锁，重量轻级。 | 3 | 把 |  |  |  |
| 11 | 移液枪 | 100-1000μL，精密度0.6到0.2%，增量1.0μL，单道，半支消毒，指靠120度可调，有量程锁，重量轻级。 | 2 | 把 |  |  |  |
| 12 | 磁珠 | 304不锈钢，3毫米直径 | 5 | 公斤 |  |  |  |
| 13 | 磁珠 | 304不锈钢，4毫米直径 | 5 | 公斤 |  |  |  |
| 14 | 生理盐水 | 氯化钠 | 10 | 瓶 |  |  |  |
| 15 | 接触筒 | 筒长12.5cm,直径5cm,隔板边长77cm，厚0.5cm，5cm圆孔，1cm边圈，抽板15cm,直径4.5cm，纱网，钢圈，严格参照国标标准 | 50 | 套 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
|  | 供货期： |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日