报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所     项目名称：中缅边界输入性疟疾狙击示范区项目实验试剂耗材采购

项目编号：寄采申（2022）19号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物组织基因组DNA提取试剂盒 | 可从动物组织样品中快速提取组织 DNA，实现平行样本的高通量处理。核酸提取过程中，利用磁珠吸附原理，通过特制的磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取和纯化。 64T/盒（预封装） 16T/板×4 板 配搅拌套 | 12 | 盒 |  |  |  | 必须适用天隆全自动核酸提取仪，使用时可免费提供天隆32道核酸提取仪，用完归还 |
| 2 | 动物组织基因组DNA提取试剂盒 | 可从动物组织样品中快速提取组织 DNA，实现平行样本的高通量处理。核酸提取过程中，利用磁珠吸附原理，通过特制的磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取和纯化。20T/盒（预封装） 5T/板×4 板 配搅拌套 | 3 | 盒 |  |  |  | 必须适用天隆全自动核酸提取仪，使用时可免费提供天隆32道核酸提取仪，用完归还 |
| 3 | 盒装吸头（加长） | 200 μl，带刻度，灭菌，无DNA酶、RNA酶，盒装 10 X 96只 /箱 | 3 | 箱 |  |  |  | 匹配Eppendorf Move It , 8 道, 9 mm 吸嘴间距, 可调量程15 – 300 µL, |
| 4 | 分液器吸头 | Combitips ® advanced , Eppendorf Quality™优质级, 10 mL, 桔黄色, 无色吸头, 100 个 (4 包 × 25 个) | 1 | 箱 |  |  |  |  |
| 5 | 杀虫剂浸泡防护外衣 | 材质：100％涤纶 颜色：灰色 一套包含：透明网状的上衣和裤子和头罩，带收纳小包 杀虫剂：溴氰菊酯deltamethrin或除虫菊酯permethrin药水浸渍：55mg/sqm;杀虫剂经过特殊的工艺，具有抗洗涤的效果，参照世卫组织技术指标20次洗涤后，蚊虫击倒率95%并死亡率80% | 450 | 套 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |  |
|  | 供货期： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他事项： |  |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日