报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所      项目名称：云南边境地区疟疾消除后防止再传播关键技术研究项目试剂采购

项目编号：寄采申（2022）29号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 捕获与结合探针PCR疟原虫检测试剂盒（CLIP-PCR) | 每套检测量96孔/套，运用捕获与结合探针PCR法检测疟原虫，检测靶标为疟原虫18SRNA，检测灵敏度不低于0.001个虫子/微升。内含 Buffer A、Probe、Enzyme A、Capture Plate（96孔/板）、Wash Buffer (10x)、Buffer B 、Enzyme B 、MasterMix、Primer。检测样品为静脉血、指尖血或滤纸干血片。无需提取核酸。 | 15 | 套 |  |  |  |
| 2 | CLIP-LAMP 疟原虫检测试剂盒 | 每套检测量96孔/套，CLIP-LAMP 试剂盒。检测靶标为疟原虫18SRNA，检测灵敏度不低于0.001个虫子/微升，特异性不受其它寄生干扰。检测样品为静脉血、指尖血或滤纸干血片。无需提取核酸。使用50-70度恒温孵育装置进行扩增，便携式紫外灯激发，目视定性判读结果。 | 4 | 套 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写：肆万柒仟伍佰元整 |  |  |  | 小写：47500.00 |  |
|  | 供货期：20天 |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日