报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所             项目名称：应急实验室耗材采购

项目编号：寄采申（2022）119号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科口罩 | 符合标准YY 0419-2011要求。灭菌级，长方形，耳挂式，供医务人员在有创操作过程中佩戴，阻止血液、体液和飞溅物传播。由至少三层无纺布和熔喷布制成。透气率应不小于0.10m/s，対颗粒的过滤效率应不小于30%，细菌过滤率不小于95%；2ml合成血以120mmHg压力喷向口罩样品，口罩内侧不应该出现渗透；沾水等级不低于GB/T4745中的3级规定。10个/包，单个独立包装；到货保质期不低于1.5年。 | 15000 | 个 |  |  |  |
| 2 | 丁腈手套 | 蓝色，耐用性，无粉，麻面，左右手通用，100支/盒，10盒/箱， 手掌厚度：4mil，指尖套厚度：4mil， 抗拉强度（/Mpa）：老化前：14；老化后：14 弹性/延长性（%）：老化前：500，老化后：400 AQL检测标准：1.5 认证标准：EN455-1-2-3，EN374-1-2-3，ISO9001 有效期2年 大号3箱、小号3箱、中号4箱 到货后实际使用期限不少于1.5年 | 10 | 箱 |  |  |  |
| 3 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 1副装、50副/盒，符合GB7543-2006/ISO10282:2002，通过CE0197认证、ISO13485质量体系认证 无粉麻面 有效期2年 50双/盒，10盒/箱 ，6.5:3箱、7:4箱、7.5：3箱， 到货后实际使用期限不少于1.5年。 | 10 | 箱 |  |  |  |
| 4 | 免洗手消毒液 | 500ml/瓶，适用卫生手消毒或外科手消毒。 | 100 | 瓶 |  |  |  |
| 5 | 酒精 | 100ml/瓶，乙醇含量75%±3%，不带喷头 | 500 | 瓶 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
|  | 供货期： |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日