报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所            项目名称：登革热病毒感染病例代谢产物检测服务采购

项目编号：寄采申（2023）51号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全谱代谢产物相对定量检测与分析服务 | 1.*检测内容：全谱代谢组相对定量检测 提供基于高效液相色谱质谱的代谢组学科研服务，为建立感染性疾病相关早期诊断及预后效果相关的诊断模型，发现和筛选潜在的生物标志物提供基础数据。包含非靶代谢组和非靶脂质代谢组两部分。 1.1非靶向代谢组：检测氨基酸类，核酸类，有机酸类，类固醇类及其各类的衍生物等基础小分子代谢物，包括3万 + 标准品数据库和100万 + 高质量二级谱图，均由高分辨质谱完成采集，包含多浓度、多能级等不同条件下采集的谱图，经过噪音过滤、低质量图谱过滤、人工信息确认等操作，全方位保证谱图高质量。 1.2非靶向脂质相对定量代谢组：检测脂肪酸类（如亚油酸、花生酸类）、甘油脂类（如TG、DG类）、甘油磷脂类（如PC、PE、PG、PA等）、鞘脂类（如Cer、SM等）、固醇脂类（如固醇脂类）、糖脂类（如MGDG、SQDG等）、孕烯醇酮脂类（如CoA等）、多聚乙烯类（抗生素等）八大类脂质。采用lipidsearch数据库, 包含8大类、300种亚类、170万种脂质分子的MS2 & MS3数据库,确保全面检测样本中的脂质分子。 2.质控标准：具备实验结果多重质控标准（空白质控；QC质控；内标质控），包括QC样本的TIC重叠图谱，PCA分析，相关性分析，Hotelling T2等分析内容，客观全面的对数据质量进行评价（需提供证明材料）。 3.*数据分析：具备专门的生物信息学团队负责数据分析，具备个性化生信研发实力（需提供证明材料）。 4.平台要求 4.1*非靶向代谢组相对定量检测：采用超高效液相色谱质谱联用系统，色谱仪采用超高效液相色谱，分离采用多种色谱柱，有ACQUITY UPLC HSS T3色谱柱、ACQUITY BEH Amide色谱柱、HILIC色谱柱等（优先选择适合的色谱柱）；质谱采用AB SCEIX TripleTOF 6600超高灵敏度四级杆-飞行时间质谱系统，离子源为电喷雾（正负离子模式）。 4.2*非靶向脂质组学相对定量检测：采用基于高分辨率质谱系统的非靶向脂质组学分析平台，液相色谱平台使用高分辨率超高效液相色谱，C18色谱柱上进行分离, 正负离子同时采集, 同时结合质谱分析软件进行脂质鉴定与数据预处理。质谱分析软件能够实现原始数据处理、峰提取、脂质鉴定、峰对齐、和定量等的一体化分析。 5.*非靶向代谢组数据采集：采用 4 步过滤法，保证代谢物鉴定结果的可靠性，符合国际公认的 Metabolomics Standards Initiative（MSI）定义的可靠度标准。保留高 Similarity Score（Similarity score>0.8 ）的谱图匹配结果，严格控制待定性的谱图与标准品谱图的相似度，定性的代谢物可提供二级谱图匹配的结果。 定性数量：符合质控要求的平均定性数量不低于800个代谢物。 6.*非靶向脂质组数据采集：采用高分辨率质谱仪进行峰识别、峰提取、峰对齐、脂质鉴定（二级鉴定）、定量等处理。主要参数为：precursor tolerance: 5 ppm，product tolerance: 5 ppm, product ion threshold: 5%。提取得到的数据，删除RSD>20%的脂质分子。 定性数量：符合质控要求的平均定性数量不低于1500个代谢物。 7.*数据分析结果 7.1鉴定结果：鉴定结果统计与分析：代谢物鉴定数量统计和代谢物化学分类归属统计。交付形式：图加表。 7.2组间差异分析：单变量统计分析（t-test、火山图），多维统计分析（主成分PCA分析、正交偏最小二乘法判别OPLS-DA分析等）。交付形式图加表。 7.3差异代谢物生物信息学分析：差异倍数分析（蝴蝶图），聚类分析（聚类树、聚类热图），相关性分析（热图、和弦图、网络图），KEGG通路注释与分析（通路图、热图、气泡图、柱状图、差异丰度得分图等）。交付形式图加表。 8.*交付周期：样本检测周期：≤3周；数据分析：≤2周。 9.*售后服务： 9.1数据验收合格后，至少提供2年内的售后服务；能7*24小时处理客户问题，全国范围内有相应的销售与技术，免费进行疑难问题解答，对数据分析结果进行指导，并通过上门、往来信函、电话、传真、电子邮件等形式，解答用户在使用中碰到的各种技术问题。 9.2提供技术培训及咨询服务，免费进行一次组学分析培训。 9.3按要求提供分辨率和大小合格的图表。 | 58 | 次 | 850 | 49300 |  |
|  | 合计 | 大写：肆万玖仟叁佰元整 |  |  |  | 小写：49300.00 |  |
|  | 供货期： |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日