报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所     项目名称：委托业务为移动方舱搭建固定电源线路采购

项目编号：寄采申（2024）34号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4kV低压电缆 | YJV-0.6/1kV-4×35+1×16 | m | 50 |  |  |  |
| 2 | 户外不锈钢开关箱 | 1进2出，箱体400×600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 开关 | CDM3-160A | 把 | 1 |  |  |  |
| 4 | 破水泥路面及修复 | 200mm厚，200mm宽 | m | 14 |  |  |  |
| 5 | 镀锌刚管 | φ70 | m | 14 |  |  |  |
| 6 | 开关箱基础 | 砖砌体，高600mm | 座 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电缆井 | 400×400 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 0.4kV电缆头 | 4×35+1×16 | 套 | 4 |  |  |  |
| 9 | 铜鼻子 | DT-35 | 个 | 18 |  |  |  |
| 10 | 铜鼻子 | DT-16 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 人工 | 施工技术人员 | 工日 | 15 |  |  |  |
| 12 | 车辆 | 施工车辆台班 | 台班 | 3 |  |  |  |
| 13 | 其他费用 | 不可预见的支出 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 税金 | 3% | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
|  | 供货期： |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日