报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所             项目名称：虫媒病毒检测试剂耗材采购

项目编号：寄采申（2024）74号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒(磁珠法 | 64T/盒(预封装)，使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶k。配套天隆NP968-s核酸提取仪使用。配白色套管。 | 7 | 盒 |  |  |  |
| 2 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒(磁珠法 | 20T/盒，20T/盒（DT6）1T/条X20条。支持最小1个样本提取试剂，单个样本预封装使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶k。配套天隆NP968核酸提取仪使用。配白色套管 | 3 | 盒 |  |  |  |
| 3 | 24孔细胞培养板 | 24孔/板，平底带盖组织培养处理，非热原性，聚苯乙烯，无菌 | 100 | 板 |  |  |  |
| 4 | AgPath-ID One-Step RT-PCR Reagents | 100次/盒；2X RT-PCR Buffer 1管 1375ul；25X RT-PCR Enzyme Mix 1管110ul；Nuclease-free Water 1管1.75ml。到货后有效使用期限10个月以上。 | 3 | 盒 |  |  |  |
| 5 | GoScript TM Reverse Transcription Mix, Random Primers第一链合成试剂盒 | 00T/盒,20ul体系。GoScript Reverse Transcription 100ul；GoScript 5X Reaction Buffer 600ul;MgCl2,25mM 1.2ml;Recombinant RNasin Ribonuclease Inhibitou 2500units;PCR Nucleotide Mix,10mM 200ul;Random Primers 50ug;Nuclease-Free Water 2X1.25ml | 2 | 盒 |  |  |  |
| 6 | 1640 培养基 | 500ml/瓶，6瓶/箱，含D-葡萄糖、酚红、L-谷氨酰胺，不含丙酮酸钠，HEPES。用于细胞培养，到货后有效使用期≥9个月 | 10 | 瓶 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
|  | 供货期：15个日历天 |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日