报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所             项目名称：购买蚊代谢酶实验材料采购

项目编号：寄采申（2024）94号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1×PBS缓冲液 | 过滤除菌，浓度为0.05M,PH7.2-7.5，500ml/瓶，有效期≥12个月 | 10 | 瓶 |  |  |  |
| 2 | 昆虫细胞色素P450 ，CYP450（多功能氧化酶，mixed function oxidase，MFO））酶活性测定试剂盒 | 规格96T/盒，微量法（微板法）测定昆虫细胞色素P450 ，CYP450（多功能氧化酶，mixed function oxidase，MFO）酶活性，能用96孔板在酶标仪下进行测定。本试剂盒MFO催化对硝基苯甲醚产生对硝基苯酚，可以在405、 450、490、630nm 这4个波长中的任意一个波长处测定吸光值。样本为昆虫，试剂盒内包含酶液样本制备所需的所有试剂（无需再自备氯仿等试剂）。有效期≥12个月。 | 12 | 盒 |  |  |  |
| 3 | 昆虫谷胱甘肽S转移酶（GST）活性测定试剂盒 | 规格为96T/盒，微量法（微板法），用于测定昆虫样本中谷胱甘肽-S-转移酶（GST）活性，GST 催化 GSH 与 CDNB 结合，其结合产物的光吸收峰有特定波长，可以在405nm、 450nm、490nm、630nm这4个波长中的任意一个波长用96孔板在酶标仪下进行测定吸光度值， 即可计算出 GST 活性。有效期≥12个月。样本为昆虫，试剂盒内包含酶液制备所需的所有试剂。 | 12 | 盒 |  |  |  |
| 4 | 昆虫非特异性酯酶，NSE（羧酸酯酶，CarE)）活性测定试剂盒 | 规格96T/盒，微量法（微板法）,本试剂盒用于测定昆虫相关液体样本中非特异性酯酶（NSE）活性，能用96孔板在酶标仪下进行测定，CarE 能催化乙酸-1-萘酯生成萘酯，固篮显色；在 450 nm 光吸收增加速率，计算 CarE 活性.样本为昆虫，试剂盒内包含酶液制备所需的所有试剂。有效期≥12个月。 | 12 | 盒 |  |  |  |
| 5 | BCA法蛋白质含量检测试剂盒 | 规格96T/盒，该试剂盒适用于液体样品、组织样品、细菌、细胞等，生成紫色络合物，试剂盒可在酶标仪405、 450、490、630nm 4个波长处任意一处进行测定，样品可溶性蛋白质含量常常用于酶活性计算，BCA法蛋白含量测定试剂盒适用于测定蛋白浓度在20-5000μg/ml样品.有效期≥12个月。 | 6 | 盒 |  |  |  |
| 6 | 胡椒基丁醚（Piperonyl butoxide，PBO） | CAS: 51-03-6，分析纯≥95%，溶于水,可溶于包括矿物油和二氯甲烷在内的大多数有机溶剂,水溶性<0.1g/100mL。对光和紫外线稳定,抗水解。本品无腐蚀性,具有广谱增效活性，用于杀虫剂的增效，500g/瓶，一定要粉剂。 | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 7 | 马来酸二乙酯（Diethyl maleate，DM） | CAS号：141-05-9，分析纯96%-100%， 具有广谱增效活性，用于杀虫剂的增效，一定要粉剂。 | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 8 | S,S,S,－三丁基三硫代磷酸酯（脱叶磷，DEF） | CAS: 78-48-8，分析标准品96%-100%，具有广谱增效活性，用于拟除虫菊酯类和有机磷类杀虫剂的增效，一定要粉剂。 | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 9 | 带螺纹盖的1000 mL玻璃试剂瓶 | 玻璃瓶为1000 mL玻璃试剂瓶，口径30mm,高232 mm，瓶身直径101 mm。 | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 10 | 引物合成 | 15-27个碱基/条，PAGE纯化，2OD/条。已有引物序列。 | 72 | 条 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
|  | 供货期：15个日历天 |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日

|  | 引物序列 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引物 | 序 列 | 碱基数 | 条 |
|  | a | 5'- TACATTAGCTGCGGGTATGACA-3' | 22 | 2 |
|  | b | 5'- CCAGCATAATTCTTCAACCAAG-3' |  | 2 |
|  | a′ | 5'- GAGCAGAGCTAGGTGTTATGTA-3' | 22 | 2 |
|  | b′ | 5'- TAGGCATTATAGTAGGCTGAGG-3' |  | 2 |
|  | A-CO1F: | GGATTATTAGGATTTATTGT | 20 | 2 |
|  | A-CO1R: | GCAAATAATGAAATTGTTCT | 20 | 2 |
|  | Z-UPF | CCATGACGTACACATACTTG | 20 | 4 |
|  | Z-SPR | GTTGTCCAGCCCGCTAACAT | 20 | 4 |
|  | 18SFHIN-1 | GTAAGCTTCCTTTGTACACACCGCCCG | 27 | 4 |
|  | B-albr-1 | GTACTAGGCTCACTGCCACTGA | 22 | 4 |
|  | A-aegr-1 | TAACGGACACCGTTCTAGGCCCT | 23 | 4 |
|  | S-COI-F | GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG | 25 | 4 |
|  | S-COI-R | TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA | 26 | 4 |
|  | WSP-81F | TGGTCCAATAAGTGATGAAGAAAC | 24 | 4 |
|  | WSP-691R | AAAAATTAAACGCTACTCCA | 20 | 4 |
|  | wAlbA-328F | CCAGCAGATACTATTGCG | 18 | 4 |
|  | wAlbA-691R | AAAAATTAAACGCTACTCCA | 20 | 4 |
|  | wAlbB-183F | AAGGAACCGAAGTTCATG | 18 | 4 |
|  | wAlbB-691R | AAAAATTAAACGCTACTCCA | 20 | 4 |
|  | Z-D1-F | TGTGAACTGCAGGACACAT | 19 | 4 |
|  | Z-D2-R | AGGGTCAAGGCATACAGAAGGC | 22 | 4 |