报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所            项目名称：登革病毒全基因组测序分析服务采购

项目编号：寄采申（2024）104号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登革病毒全 基因组测序 | 1.平台：Illumina平台 2.测序读长：PE150； 3.数 据准确度：需Q30（99.9%）＞85%； 4.碱基类型：碱基类型分布均匀，无GC分离；平均覆盖度99.5%以上； 5.原始数据：原始数据量（碱基数）≥1.5G，Q20高质量 数据量（Cleandata）≥1G； 6.质量：碱基数据质量值Q30比例≥85%，单碱基错误率低于十万分之一； 7.基因组序列拼接； 8、提供原始测量数据和质控后数据； 9.分析内容:数据整理;数据质控;高质量数据获取;基因组序列拼装与分析（SNP、INDEL分析）;蛋白编码基因预测;非编码 RNA 预测;蛋白编码基因的 NR 注释;蛋白编码基因的 eggNOG 注释;蛋白编码基因的 KEGG 注释;蛋白编码基因的 Swiss-Prot 注释;蛋白编码基因的 GO 注释。 | 16 | 份 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
|  | 供货期： |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日