报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所        项目名称：课题样本的转录组测序分析服务采购

项目编号：寄采申（2025）026号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转录组测序和分析服务 | 1、可完成全血样本的RNA提取（去除Globin蛋白）、建库、上机测序服务。 2、转录组每个样本原始数据量≥6GB clean data。 3、测序平台：采用华大基因的测序仪，测序模式为PE150。 4、测序数据质控：需去除原始下机数据中的接头序列、污染序列和低质量序列。 5、可建立UMI标签+链特异性（fr-firstrand）方式的绝对定量转录组文库。 6、可提供基因和转录本表达丰度分析（盒形图、表达密度图）、基因差异表达谱分析（差异柱状图、维恩图、聚类热图、火山图）、差异表达基因的GO功能富集性分析（富集柱状图、散点图）和KEGG代谢通路富集性分析（散点图）。 7、可提供转录组水平的SNP/InDel分析、新转录本发现和可变剪切分析。 8、可提供WGCNA分析、提供GESA分析、转录因子注释、蛋白互做分析、节律成分分析、表达模式分析、蛋白定位和分泌蛋白分析。 9、提供在线绘图平台分析和人工售后一对一交互式售后分析模式。 10、数据交付内容包括：所有测序过程中产生的原始数据（raw data）及数据分析过程中产生的数据，交付周期10-12天内交付结果，后期需要进行QPCR验证。公司能提供敲除过表达服务。 11、需要公司人员携带干冰到云南省昆明市呈贡区惠通路827号取样寄样，不接受第三方如干冰公司取样寄样。 | 130 | 个 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
|  | 供货期： |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日