报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所   项目名称：测序和引物合成服务用于开展蚊虫样本基因序列测定工作采购

项目编号：寄采申（2025）200号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宏病毒组测序服务 | 1.完成宏病毒测序建库、注释及分析服 务。 2.样本接收：采购人提供原始样品（以 蚊虫样本为主），供应商配备专人负责样品的收集及运输，根据采购人需求实时收取样品，样品均需采用干冰进行运 输，保障实验室样品的质量不因运输过 程而受损。 3.测序平台和策略：采用illumina二代 测序平台，能完成双端PE150测序及以 上测序，为确保测序数据的稳定性，供应商应使用固定型号的测序仪器进行测序。 4.测序质量：碱基质量均达到Q30（99.9%）≥85%；Q20（99%）≥90%。 5.测序数据统计与质控：均需进行原始 序列统计，质控后序列统计，去宿主后序列统计，每份样品数据产出统计。 6.交付数据：均需包括原始数据（rawdata，数据格式为fastq），质 控后数据（cleandata，数据格式为 fastq）和拼接后数据（数据格式为 fasta）。 7.宿主去除：均需将质控后数据（cleandata）与宿主基因组（如有参考）比对去除宿主的序列信息，提供去宿主序列信息后的有效数据。 8.宏病毒组（RNA）质控要求：每批样品收到后应立即开始提取核酸RNA，富集病毒RNA以及质量检测等相应工作。使用电泳方法进行核酸样品完整性 检测，使用Qubit进行样品浓度检测；上机测序前，对构建好的文库进行质量 检测。 9.宏病毒组（RNA）生物信息学分析内容：与公共数据库进行比对，提供病原谱鉴定结果，包括物种注释与分类、丰度统计等。完成序列组装与基因预测。 10.供应商提供组织研磨，离心，富集病毒，核酸提取、文库制备、测序、数据分析和报告解读的全流程服务。11. 保密要求：供应商应遵守国家法律法规，高度重视安全保密工作，供应商需在响应文件提供承诺函并加盖供应商公章，承诺函内容应包含下述内容：不透露采购人及采购人系统中的数据信息；不得将样本及与样本有关信息转交于第三方及境外组织等。 | 10 | 反应 |  |  |  |
| 2 | 宏基因组（纯测序）测序服务 | 1.供应商提供建库流程，采购人按供应商建库要求建库，供应商提供平台给采 购人检测，提供原始数据。 2.供应商按每G单价进行报价。 3.测序平台和策略：采用illumina二代测序平台，能完成双端PE150测序及以 上测序，为确保测序数据的稳定性，供 应商应使用固定型号的测序仪器进行测序。 4.样本接收：采购人提供建库样品，供应商配备专人负责样品的收集及运输，根据采购人需求实时收取样品，样品均 需采用干冰进行运输，保障实验室样品 的质量不因运输过程而受损。 | 100 | G |  |  |  |
| 3 | 一代测序服务 | 1.sanger测序法，可对菌液、质粒、 PCR产物（已纯化/未纯化）、长片段 walking、大质粒载体、特殊结构样品 开展测序服务，保证每反应有效长度 700bp。 2.提供基本的数据分析（拼接、引物设 计、序列比对）及有特殊需求的生物信 息学分析服务。 3.包括常规小片段测序、长片段 walking测通、大质粒双末端测序、发 夹结构、困难模板测序和甲基化样品测 序。 4.提供专业客服人员对接服务，对接沟 通技术问题和各种信息沟通反馈，技术 支持24小时响应。 5.昆明本地必须有3730xl测序仪，24 小时出结果。 6.样品呈贡区上门取样，其他地方样品 需要接受顺丰到付，邮费由供应商承 担。 7.供应商需要具备ISO9001， ISO14001,ISO45001资质认证。 8.根据实际测定样本量结算。 | 6450 | 反应 |  |  |  |
| 4 | 引物合成服务 | 1.规格：2OD/支。 2.两个工作日内反馈结果。 3.要求在当地有192/486通道弓¦物合成仪。 4.呈贡区送货上门，其他地区需要顺丰包邮。 5.供应商需要具备ISO9001， ISO14001,ISO45001资质认证。 6.根据实际测定样本量结算。 | 100 | 条 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
|  | 供货期： |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日